浙江艺术职业学院消防设施设备维保的函

各供应商：

根据相关法律法规规定，现就浙江艺术职业学院设施设备维保项目进行公开询价采购。请供应商仔细阅读我方需求清单及询价注意事项，并提供一次性报价（不得更改）。

一、需求清单

1.每周进行一次日常检查。

2.每月进行一次常规检查。

3.每半年一次对消防各系统联动检查测试。

4.每年对学校消防设施设备进行一次全面检测及试验。检测及试验内容包括：火灾自动报警系统、消火栓灭火系统、消防广播、消防对讲系统、应急照明和疏散指示系统、喷淋、雨淋等系统、防火卷帘门系统、防排烟系统-包括检测防排烟设备及防火阀的功能，对上述全面检查测试中发现的问题故障及时报学校职能部门并协助解决。

5、协助完成消防年度检测报告。

6.协助学校完成消防安全台账、消防安全培训、消防安全演练等工作。

7.完成消防安全年度评估报告。

其他商务要求：参与维保施工人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。乙方须配置1名充分了解甲方消防系统的工作人员，每周二、周五的8：30-16:30在校开展消防设施维保工作，其余时间需保证通讯畅通，确保发生故障后及时修复。

二、注意事项

1、供应商资格要求：

符合《政府采购法》要求，并且投标公司必须具有独立法人资格、具备相应产品经营资质、具有独立承担民事责任能力的专业机构，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2、询价总金额不得超过人民币12万元每年，合同服务期为贰年。

3、询价投标文件的组成（须按以下顺序装订，分别加盖公章后妥善密封。资料提供不全或未密封可能会导致无效标）。供应商需提供材料：

（1）维保总报价一览表

（2）营业执照复印件

（3）法定代表人授权委托书

- （4）无重大违法记录承诺函

（5）填报常用配件品牌型号价格表

（6）项目设想与策划、消防维保检测、项目组织管理方案、消防培训和演练、配置人员培训奖惩方案、进退场方案等工作

（7）响应供应商认为有必要提供的其他资料

4、乙方派驻甲方的维保工作人员需经过甲方组织的面试，面试者与派驻者必须为同一人。面试未通过的人员，甲方不接受其公司报价。具体面试时间和要求等甲方另行通知。通过甲方面试且综合得分最高的单位为中标单位。

5、询价方式及成交：投标单位应在询价公告发布后15个工作日内将询价投标文件送至学校保卫处，学校按照面试结果组织统一开标。成交报价综合满分为100分=投标文件响应程度占70%+常用配件报价占10%+维保总报价占20%，得分最高者为成交商。中标单位确定后，由我校电话通知。投标文件送至：浙江省杭州市滨江区滨文路518号 浙江艺术职业学院保卫处  行政楼1104室  王老师 0571-87150077。

6、如对本次询价有疑问，可电话进行联系，联系人：王老师 电话：0571-87150077。

7、报价单请务必注明详细规格型号、联系人及电话并加盖公章；同时请在信封上分别注明供应商名称、联系人及电话，以上项目不得缺项。型号停产更改务必请报价前联系。

三、询价评审细则

根据合同相关要求，项目采用综合评分法（总分100分）=投标文件响应程度占70%+常用配件报价占10%+维保总报价占20%。对各供应商的投标文件响应程度、常用配件报价、维保总报价等评分因素在分值范围内进行评分。每个供应商最终得分=投标文件响应程度+常用配件报价+维保总报价等内容分。

（一）投标文件响应（70分）

1.投标人资质比较：10分

投标公司必须具有独立法人资格、具备相应产品经营资质、具有独立承担民事责任能力的专业机构，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。营业执照复印件，法定代表人授权委托书，无重大违法记录承诺函。供应商认为有必要提供的其他资料。提供齐全得10分，最高10分，提供不全得0分。

2.整体设想与策划：10分

针对本项目特点和需求进行对项目的定位、服务理念、管理思路及重点难点进行分析比较。

方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性较好的得10分；方案合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性一般的得6分；方案合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性有缺项的得4分；无相关内容得0分。

3.维保和突击抢修等设施方案:10分

实施服务内容及措施比较：方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性较好的得10分；方案合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性一般的得6分；方案合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性有缺项的得4分；无相关内容得0分。

4.项目组织管理方案:10分

管理组织架构合理，管理制度比较：包含项目配置的维保人员数量和资质，单位管理规章制度等比较。

方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性较好的得10分；方案合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性一般的得6分；方案合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性有缺项的得4分；无相关内容得0分。

5.消防安全培训、演练方案：10分

方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性较好的得10分；方案合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性一般的得6分；方案合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性有缺项的得4分；无相关内容得0分。

6.内部培训、考核及奖惩，该项满分为：5分

项目配置人员的培训、考核及奖惩方案的针对性、完善性、规范性、清晰性、可操作性进行打分。方案设置合理、完善、规范、清晰、针对性及可操作性强的得5分；方案针对性、可操作性一般的得3分；方案针对性、可操作性较差的得1分；无相关内容得0分。

7.进退场交接及配合校方的方案比较：10分

方案的合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性较好的得10分；方案合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性一般的得6分；方案合理性、完善性、规范性、清晰性、可操作性有缺项的得4分；无相关内容得0分。

8.同类项目服务经验比较：5分

2021年1月1日至今全省高校消防维保服务项目合同业绩，每提供一份合同复印件得1分，最高5分。投标文件中提供合同首页、金额页、盖章页及上述有效性评判时所需的关键页的复印件。

（二）常用配件报价（10分）

常用配件报价评分在20个配件内进行，最高得10分，最低的0分。统计各供应商报价，以每个常用配件价格平均价格为基准价，单个配件价格低于基准价得0.5分，等于或高于基准价不得分。

常用配件品牌型号价格表

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注（品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟火灾探测器 | 1 | 只 |  | 松江、海湾 |
| 2 | 感温火灾探测器 | 1 | 只 |  | 松江、海湾 |
| 3 | 手动报警按钮 | 1 | 只 |  | 松江、海湾 |
| 4 | 集中控制器 | 1 | 台 |  | 松江、海湾 |
| 5 | 楼层显示器 | 1 | 个 |  | 松江、海湾 |
| 6 | 声光报警器 | 1 | 只 |  | 松江、海湾 |
| 7 | 输入模块 | 1 | 只 |  | 松江、海湾 |
| 8 | 输出模块 | 1 | 只 |  | 松江、海湾 |
| 9 | 输入输出模块 | 1 | 只 |  | 松江、海湾 |
| 10 | 显示驱动板 | 1 | 块 |  | 松江、海湾 |
| 11 | 系统集成控制板 | 1 | 块 |  | 松江、海湾 |
| 12 | 集中工作电源蓄电池 | 1 | 节 |  | 12V/24AH |
| 13 | 总线隔离器 | 1 | 台 |  | 松江、海湾 |
| 14 | 回路板 | 1 | 块 |  | 松江、海湾 |
| 15 | 切换模块 | 1 | 个 |  | 松江、海湾 |
| 16 | 终端模块 | 1 | 个 |  | 松江、海湾 |
| 17 | 编码声光报警器 | 1 | 个 |  | 松江、海湾 |
| 18 | 编码消防广播模块 | 1 | 个 |  | 松江、海湾 |
| 19 | 编码消火栓按钮 | 1 | 个 |  | 松江、海湾 |
| 20 | 主机主板 | 1 | 块 |  | 松江、海湾 |

（三）维保总价格部分（20分）

价格评分将在有效响应文件范围内进行，最高得20分，最低得0分。满足需求内容且最终报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(基准价／最终报价)×100×20%